## Sanierung
Heizwärmebedarf derzeit | kWh/m²a | 200 |  | (50 - 300) |  |  | Emissionsfaktoren |  |  |  |  | derzeit | 2040
Systemwirkungsgrad derzeit | - | 0.75 |  | (0,6 - 0,9) |  |  | Öl |  |  | gCO2eq/kWh |  | 310 | 310
Heizenergiebedarf derzeit | kWh/m²a | 266.6667 |  |  |  |  | Gas |  |  | gCO2eq/kWh |  | 240 | 240
Baujahr oder Jahr der letzten Sanierung | - | 1975 |  | (1900 - 2018) |  |  | Fernwärme |  |  | gCO2eq/kWh |  | 100 | 50
Heizwärmebedarf nach Sanierung | kWh/m²a | 30 |  | (20 - 50) |  |  | Biomasse |  |  | gCO2eq/kWh |  | 30 | 30
Systemwirkungsgrad nach Sanierung | - | 0.8 |  | (0,6 - 0,9) |  |  | Strom direkt |  |  | gCO2eq/kWh |  | 400 | 50
Heizenergiebedarf nach Sanierung | kWh/m²a | 37.5 |  |  |  |  | WP JAZ 3 |  |  | gCO2eq/kWh |  | 133.3333 | 16.6667
Jahr der geplanten Sanierung | - | 2021 |  | (2020 - 2040) |  |  | WP JAZ 4 |  |  | gCO2eq/kWh |  | 100 | 12.5
THG-Emission für die Sanierung | kgCO2eq/m² | 100 |  | (50 - 200) |  |  | WP JAZ 5 |  |  | gCO2eq/kWh |  | 80 | 10
Warmwasserbedarf, konstant | kWh/m²a | 15 |  | (7,5 - 30)
Systemwirkungsgrad Warmwasser | - | 0.7 |  | (0,4 - 1,0)
Warmwasser-Energiebedarf | kWh/m²a | 21.4286
Gebäudetechnik derzeit:
Heizen | - | Gas |  | Auswahlliste
Warmwasser | - | Gas |  | Auswahlliste |  |  | Gebäudealter bei der Sanierung: |  |  |  | Jahre |  | 46
Gebäudetechnik nach Umbau: | [6 empty] | Gesamtemission bis 2040: |  |  |  | kgCO2eq/m² |  | 422.5502
Heizen | - | WP JAZ 4 |  | Auswahlliste |  |  | Budget | 440 | kgCO2eq/m² eingehalten? |  |  |  | JA
Warmwasser | - | WP JAZ 3 |  | Auswahlliste |  |  | Emission im Jahr 2041: |  |  |  | kgCO2eq/m² |  | 0.82589
Jahr des geplanten Umbaus | - | 2021 |  | (2020 - 2040) |  |  | Ziel | 1.5 | kgCO2eq/m²a eingehalten? |  |  |  | JA
THG-Emission Umbau Gebäudetechnik | kgCO2eq/m² | 50 |  | (25 - 100)
Rechenwerte:
Jahr |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040
Heizenergiebedarf | kWh/m²a | 266.6667 | 266.6667 | 266.6667 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5
Gebäudetechnik Heizung | - | Gas | Gas | Gas | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4 | WP JAZ 4
Emissionsfaktor | kgCO2/kWh | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.09125 | 0.086875 | 0.0825 | 0.078125 | 0.07375 | 0.069375 | 0.065 | 0.060625 | 0.05625 | 0.051875 | 0.0475 | 0.043125 | 0.03875 | 0.034375 | 0.03 | 0.025625 | 0.02125 | 0.016875 | 0.0125
Emission Heizen | kgCO2/m²a | 64 | 64 | 64 | 3.4219 | 3.2578 | 3.0938 | 2.9297 | 2.7656 | 2.6016 | 2.4375 | 2.2734 | 2.1094 | 1.9453 | 1.7812 | 1.6172 | 1.4531 | 1.2891 | 1.125 | 0.96094 | 0.79687 | 0.63281 | 0.46875
WW-Energiebedarf | kWh/m²a | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286 | 21.4286
Gebäudetechnik Warmwasser | - | Gas | Gas | Gas | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3 | WP JAZ 3
Emissionsfaktor | kgCO2/kWh | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.12167 | 0.11583 | 0.11 | 0.10417 | 0.098333 | 0.0925 | 0.086667 | 0.080833 | 0.075 | 0.069167 | 0.063333 | 0.0575 | 0.051667 | 0.045833 | 0.04 | 0.034167 | 0.028333 | 0.0225 | 0.016667
Emission Warmwasser | kgCO2/m²a | 5.1429 | 5.1429 | 5.1429 | 2.6071 | 2.4821 | 2.3571 | 2.2321 | 2.1071 | 1.9821 | 1.8571 | 1.7321 | 1.6071 | 1.4821 | 1.3571 | 1.2321 | 1.1071 | 0.98214 | 0.85714 | 0.73214 | 0.60714 | 0.48214 | 0.35714
Aufwand Sanierung | kgCO2/m² | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Gesamtemission | kgCO2/m² | 69.1429 | 69.1429 | 219.1429 | 6.029 | 5.74 | 5.4509 | 5.1618 | 4.8728 | 4.5837 | 4.2946 | 4.0056 | 3.7165 | 3.4275 | 3.1384 | 2.8493 | 2.5603 | 2.2712 | 1.9821 | 1.6931 | 1.404 | 1.115 | 0.82589
Gesamtemission kumuliert | kgCO2/m² | 69.1429 | 138.2857 | 357.4286 | 363.4576 | 369.1975 | 374.6484 | 379.8103 | 384.683 | 389.2667 | 393.5614 | 397.567 | 401.2835 | 404.7109 | 407.8493 | 410.6987 | 413.2589 | 415.5301 | 417.5123 | 419.2054 | 420.6094 | 421.7243 | 422.5502
Note on A2: reale Verbrauchsdaten verwenden
Note on A3: Berücksichtigt Verluste bei der Wärme-Erzeugung, -Speicherung und -Verteilung. Nicht aber den Primärenergiefaktor (im Fall von elektrischem Strom muss dieser Faktor variabel gestaltet werden können) - also nicht zu verwechseln mit dem Jahresnutzungsgrad! Auch die Anlagenaufwandszahl ist aus diesem Grund ungeeignet. Je nach Heizgerät, Art der Wärmespeicherung und Art des Verteilsystems sind Werte von 60-90% anzusetzen.
Note on M5: 0 - 150, abhängig von Brennstoff bzw. Primäranwendung
Note on M6: bei KWK: 0
Note on A7: Bitte beachten: Aufgrund des deutlich niedrigeren Heizwärmebedarfs nimmt der relative Verlustanteil - z.B. durch konstante Speicher- oder Verteilverluste - oft zu. Höhere Werte sind nur möglich, wenn im Zuge der Gebäudesanierung auch an der Minimierung dieser Verluste gearbeitet wird.
Note on M7: 10 - 500, Strommix der Region. Niedriger Wert auch ansetzbar, wenn zeitgleich mit der strombasierten Gebäudetechnik Ausbau der EE-Stromversorgung erfolgt
Note on N7: Emissionsfaktor der zukünftigen Stromerzeugung. Wind … 5-10 Wasserkraft 10-15 Biomasse … 20-30 PV … 50-90
Note on H8: Mit der Jahresarbeitszahl (JAZ) ist hier die "Erzeuger"-JAZ gemeint - also das Verhältnis von jener Energie, die von der Wärmepumpe erzeugt wurde, zu der verbrauchten elektrischen Energie. Die restlichen Verluste für Speicherung und Verteilung sind im jeweiligen Systemwirkungsgrad berücksichtigt. Eine JAZ von 3,0 ist typisch für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Niedertemperatur-Heizkreis.
Note on H9: Mit der Jahresarbeitszahl (JAZ) ist hier die "Erzeuger"-JAZ gemeint - also das Verhältnis von jener Energie, die von der Wärmepumpe erzeugt wurde, zu der verbrauchten elektrischen Energie. Die restlichen Verluste für Speicherung und Verteilung sind im jeweiligen Systemwirkungsgrad berücksichtigt. Eine JAZ von 4,0 ist typisch für eine modulierende Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Flachkollektor, oder auch für eine drehzahlkonstante Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde (jeweils mit Niedertemperatur-Heizkreis).
Note on A10: Möglicherweise der entscheidende Hebel bei der Einhaltung des Gesamtbudgets. Niedrige Werte sind nur mit natürlichen Rohstoffen möglich.
Note on H10: Mit der Jahresarbeitszahl (JAZ) ist hier die "Erzeuger"-JAZ gemeint - also das Verhältnis von jener Energie, die von der Wärmepumpe erzeugt wurde, zu der verbrauchten elektrischen Energie. Die restlichen Verluste für Speicherung und Verteilung sind im jeweiligen Systemwirkungsgrad berücksichtigt. Eine JAZ von 5,0 ist typisch für eine modulierende Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde und Niedertemperatur-Heizkreis.
Note on A12: In Relation zu den niedrigen Energiemengen sind die Verluste für Speicherung und Verteilung oft hoch. Gesamtwirkungsgrade von 50% sind keine Seltenheit. 100% sind hingegen nur mit Durchlauferhitzer erreichbar (keine Speicher- und keine Verteilverluste)
Note on N16: gibt Auskunft über die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit einer Sanierung
Note on H18: Wählbar. 440 kg/m² gilt für die lineare Reduktion auf insgesamt 1 to/pax innerhalb der nächsten 20 Jahre; Anteil Bauen und Wohnen heute ca. 16%; 2040 ca. 7%
Note on N18: Das Budget sollte im Durchschnitt eingehalten werden. Ein Teil der Gebäude ist schon heute besser; für manche muss ein geringerer Aufwand betrieben werden. Geringfügige Überschreitungen deshalb im Einzelfall möglich.
Note on H20: 1,5 kg/m²: bei 45 m²/pax - ca. 70 kg/pax - 7% der Gesamtemission von 1 to/pax